АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 г №  106                                                                                с.Шатрово

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шатровского муниципального округа

Курганской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шатровского муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шатровского муниципального округа Курганской области - руководителя отдела по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа.

Глава Шатровского

муниципального округа

Курганской области                                                                                                          Л.А. Рассохин

Г.Я. Лукина

9 11 78

Разослано по списку (см. на обороте)

|  | Приложение к постановлению Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 26.02.2025 г № 106 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шатровского муниципального округа

Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций  (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Шатровского муниципального округа.

2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технологических устройств (оборудования) объекта  теплоснабжения и (или) теплоснабжающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или)  теплоснабжающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных)

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

4. Основными задачами Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

-организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее-ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

-доводить до Единой дежурной диспетчерской службы Шатровского муниципального округа Курганской области (далее-ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, масштабах и возможных последствиях, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах;

-информировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения на системах теплоснабжения.

6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечить:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплоснабжающих сетей, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользовани е тепловой энергии, графиков ограничения и отклонения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договора на техническое обслуживание и ремонт теплоснабжающих систем, на объекты в любое время суток.

Раздел II. Цели и задачи

8. Цели плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

9. Задачами плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

Раздел III. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на сетях и объектах центрального теплоснабжения потребителей в отопительный период

10. В зависимости от характера и масштаба технологического нарушения или аварийной ситуации на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, а также вероятных последствий должностными или производственно-технологическими инструкциями должен быть предусмотрен определенный порядок действий дежурно-диспетчерского персонала.

11. При оценке вероятных последствий устранения технологических нарушений учитывать следующую расчетную динамику последствий в жилом фонде и на социально значимых объектах (таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Наименование технологического процесса | Время на устранение, час. Мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С ружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часа | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часа | 15 | 15 | 10 | 10 |

12. Устранение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами. В случае, если возникновение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

13. При возникновении аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения дежурно-диспетчерские службы теплоснабжающих, теплосетевых и теплопотребляющих организаций осуществляют действия, предусмотренные соответствующими инструкциями и регламентами для таких ситуаций, в том числе по оперативному информационному взаимодействию между собой. Теплосетевые организации с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области, выполненной на базе геоинформационной системы «Zulu» с программно-расчетным модулем «ZuluThermo», разрабатывают возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. После оценке сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, ответственным лицом организации, эксплуатирующей аварийный объект, принимаются решения по ликвидации аварии и организации ремонтно-восстановительных работ.

14. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведение которых находится аварийный объект теплоснабжения. Работы ведутся посменно, в круглосуточном режиме.

15. О причинах аварии, масштабных и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Шатровского муниципального округа Курганской области.

16. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств руководитель работ докладывает Главе Шатровского муниципального округа Курганской области и руководителям профильных департаментов.

17. При угрозе возникновения, в результате аварии в системе теплоснабжения, чрезвычайной ситуации координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет комиссия Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для оперативности решения вопросов из состава комиссии может быть сформирован оперативный штаб.

18. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия (Таблица 2).

Таблица 2

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и возможные последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение подачи теплоснабжения крупным производителям тепловой энергии | Длительное прекращение подачи электроэнергии , топлива, воды | Прекращение циркуляции в значительной части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отдельных систем | локальный |
|  |  | Длительное значительное снижение отпуска тепловой энергии значительной части потребителей | локальный |
|  | Нарушение работы (повреждение) технологического оборудования | Непродолжительное, незначительное снижение отпуска тепловоц энергии значительной частипотребителей | объектовый |
| Нарушение подачи теплоснабжения мелкими производителями тепловой энергии | Длительное прекращение подачи электроэнергии , топлива, воды | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности использования иного источника теплоснабжения | объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в локальной замкнутой системе теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | локальный |
|  | Нарушение работы (повреждение) технологического оборудования | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности использования иного источника теплоснабжения | объектовый |
|  |  | Значительное длительное снижение тепловой энергии потребителям в локальной замкнутой системе теплоснабжения | локальной |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидравлические удары | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности дублирования поврежденного участка сети | объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | локальный |
| Нарушение подачи теплоснабжения крупными производителями тепловой энергии | Длительное прекращение подачи электроэнергии, топлива, воды | Прекращение циркуляции в значительной части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отдельных систем | локальный |

19. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне (территориальный, локальный) осуществляет комиссия Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – Единая дежурная диспетчерская служба Шатровского муниципального округа Курганской области (ЕДДС);

- на объектном уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

20. Земельные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий при устранении аварийных ситуаций на подземных коммуникациях, должны производиться в соответствии с утвержденным порядком проведения земляных работ на территории Шатровского муниципального округа Курганской области.

Управляющий делами – руководитель аппарата

Администрации Шатровского

муниципального округа                                                                                              Т.И. Романова